廣播/電視無線電臺工程評鑑複評表

電臺名稱：                     地　　址：

負 責 人：                     評鑑日期：

| 評鑑項目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 發射設備 | 11 |  | 發射機（含激勵器）具備援功能可作主備機切換發射，或抽換功率模 組時不致停播者；最高得11分。 |
|  | 發射機房相關設施 | 7 |  | □空間配置 □空調 □監測設備 □配線 □設備上架□維護□故障警示；未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 天線、鐵塔及接地線保養維護 | 7 |  | □天線鐵塔維護保養 □鐵塔傾斜情形□避雷針 □警示燈□附掛物牢固 □安全防護措施 □接地線施作維護；未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 備用電源 | 11 |  | □具發射機房備用電源且測試運轉正常，否則扣5分。 □通風設備 □噪音隔離 □安全警示；未具備或不良者每項扣2分。 |
| 傳輸品質３６％ | 中心頻率 | 必要項目 | □未符合附表一者，喪失參評資格。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 輸出功率 | 必要項目 | □未符合附表一者，喪失參評資格。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 雜音度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 諧波及混附發射電場強度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 頻率響應特性 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 失真度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 監控及警示系統 | 4 |  | □未具監控系統者扣2分； □未具警示系統者扣2分。 |
|  | 系統例行檢測及維運紀錄 | 12 |  | 無系統例行檢測(至少半年一次)者扣2分。 工作日誌未具備者(至少一年)扣2分。 發射機設備維運紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 發電機保養維護紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 故障修護紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 測試儀器及校正紀錄未具備者扣2分。 |
| ８％ 監理業務 | 工程主管設置情形 | 3 |  | □未按規定設置者扣3分。 |
|  | 違規情形 | 3 |  | □頻率 □電功率 □發射地點 □發射機；有任一項違規者扣3分。 |
|  | 證照換發繳費情形 | 2 |  | □按時換照 □繳交頻率使用費；有任一項未辦理者扣2分。 |
| ２０％ 綜合評分 | 工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等。 | 20 |  | 1.機房整體設計與維護，新技術之引進或自行研發。 2.培訓計畫與執行成果。 3.環境整潔與安全。 4.具體優良工程事蹟或貢獻。 5.主管重視程度與準備情形。 6.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 100 |  | 總評 |  |

評鑑委員：

# Text boxes

附件1-2