附表四之二

（頻率  MHz）調頻廣播電臺干擾評估表（申請架設許可證適用）

| 天線方格東: | 0º | 45º | 90º | 135º | 180º | 225º | 270º | 315º | 規定 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天線方格北: | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 |  |
| 預 估 場 強 40 dB µv /M 處 | （同頻） | 100.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 54 dB µv /M 處 | （+0.2） | 100.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-0.2） | 99.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 80 dB µv /M 處 | （+0.4） | 100.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-0.4） | 99.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 100 dB µv /M 處 | （+0.6） | 100.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-0.6） | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 120 dB µv /M 處 | （+10.8） | 110.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （+10.6） | 110.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-10.6） | 89.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-10.8） | 89.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

量測儀器:                              量測人員:                       量測日期:  年  月  日

註：量測點高於天線一千公尺或落於海上者，毋須量測，若量測點無法到達者，可選最靠近之地點量測。