建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(三)
表18-4
編號：

適用於對絞型數據電纜 檢測日期； 年 月 日
承 / 攬 / 人	□電信工程業名稱 / □電器承裝業名稱					登記執照號 碼					公會會員證號
				有效日期					有效日期
	營利事業統一編號					營業地址					電 話
建築地點
建物名稱
檢附資料		1.項目5應檢附儀器測試詳細資料紙本一份或複製之光碟一片。 / 2.技術士於建築物前方、技術士進行對絞型數據電纜測試之照片各一張。
項 目					方式		檢 測 結 果
1.本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？					檢 視		□ 符合 / □ 不符合
2.總配線箱（架）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？					□ 符合 / □ 不符合
3.各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之電纜號碼？					□ 符合 / □ 不符合
4.各式線纜、端子板、資訊插座組、資訊插座規格及數量是否符合經審查之設計圖?					□ 符合 / □ 不符合
5.□對絞數據電纜測試項目：依規範18.5.4.1規定。 / 測試型態：□通道；□鏈結 / (1)接腳連線(Wire Map)測試。 / (2)傳輸特性測試。 / (3)長度測試。 / 以上測試是否符合規範18.5.4.2測試標準？測試結果應檢附完整測試報告資料。					測 試		□ 符合 / □ 不符合
承攬人簽章					通信技術(電信線路)或網路架設職類乙級以上 / 技術士簽名及蓋章:
				技術士證號:

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。