建築物屋內外電信設備審查紀錄表
編號：

# （審驗機構用） 審查日期： 年 月 日
表18-7
起造人	名稱					電 話
	身分證字號或 / 營利事業統一編號					營業地址
審驗機構	姓 名					電 話
	公司或機構名稱 / 扣繳單位統一編號					公司或 / 機構地址

建物名稱
建築地點
建造執照號碼
項 目					※審查結果
1.電信保安接地是否依技術規範之規定設計？					□ 符合 / □ 不符合
2.引進管是否依技術規範之規定設計？					□ 符合 / □ 不符合
3.依18.1.3規定所送之各項文件是否完備？					□ 符合 / □ 不符合
4.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否依技術規範之規定設計？					□ 符合 / □ 不符合
5.總配線箱（架）或集中總箱之配線數、端子板數是否依技術規範之規定設計？					□ 符合 / □ 不符合
6.主幹配線系統配線總線數是否依技術規範之規定設計？					□ 符合 / □ 不符合
7.各類配線箱（室）是否依6.3.7規定設計加鎖裝置？					□ 符合 / □ 不符合
8.主幹配管是否依技術規範之規定設計？					□ 符合 / □ 不符合
9.光終端配線架（箱）是否依技術規範之規定設計？（引進光纜適用）					□ 符合 / □ 不符合
10.以上之設計，其數量、規格是否與建築物電信設備設計清單相符？					□ 符合 / □ 不符合
審查意見					審驗機構簽章

				判定□合格，審查項目均符合規定。 / □不合格

備註：1.本表由審驗機構審查使用。