|  | 電信技術規範 作業須知 |  | C-IG5002-3（IT5102-3） 制訂日期：86年10月07日 修訂日期：89年03月21日 92年03月17日 |
| --- | --- | --- | --- |

行動通信業務無線電基地臺

審驗作業須知

國家通訊傳播委員會

| 電信技術規範 作業須知 |  | C-IG5002-3(IT5102-3） 制訂日期：86年10月07日 修訂日期：89年03月21日 92年03月17日 |
| --- | --- | --- |

行動通信業務無線電基地臺審驗作業須知

1.目的：

為管理及確保行動通信業務之通信品質需要，參照美國軍用抽驗計畫標準MIL – STI-105D表之普通檢驗水準（General Inspection Levels ) ，對行動通信業務之無線電基地臺之審驗，採抽樣方式進行，以達到品質管制功能。

2 .適用範圍：
 本作業須知適用於數位式低功率無線電話業務（CT2）、行動電話業務、無線電叫人業務、行動數據通信業務及中繼式無線電話業務之無線電基地臺，及中繼式無線電話業務之無線電控制臺。

3.名詞定義：
3. 1 檢查：
    將基地臺設備及其附屬設備檢驗之結果與各行動通信業務之技術審驗規範標準加以

比較，以判定其品質良窳，或檢查是否合格之一種手續。
3. 2 檢查單元：
    係判定基地臺品質良窳之基本檢驗單位。
3. 3 檢查組(LOT) : 
    為檢查單元之集合。
3. 4 試樣(SAMPLE) : 
    自檢查組中抽出一個以上檢查單元作為檢查對象，稱為試樣。
3. 5 抽樣檢驗：
    自檢查組抽取試樣加以檢驗，將其結果與判定合格與否之標準相比較，以判定合格

或不合格。
3. 6 全數檢驗：
    送檢數量等於或低於最低抽驗數量，送檢數量則須全部予以檢驗，將其結果與判定

合格與否之標準相比較，以判定合格或不合格。
3. 7 主要缺點：
    指設備性能上完全不堪使用、實質上已失去其實用性、或其實質機能降低致設備未

達到所期望之目的。
3. 8 次要缺點：
    指設備在若干檢查項目與要求之條件雖有不符，但實質上並未降低其實用性，且仍

能達到所期望之目的。
3. 9 合格判定數(Ac):

凡缺點數在某一特定數值以下（含），可判定其合格時，該判定數稱為合格判定數。

其數值隨試樣之多少而定，又稱允收水準。
3. 10不合格判定數(Re): 
    凡缺點數在某一特定數值以上（含），可判定其不合格時，該判定數稱為不合格判

定數。其數值隨試樣之多少而定，又稱拒收水準。
3. 11 不良率(%): 
     不良率(%)為檢查組品質之表示方法。
     其計算式如下：不良率＝不良數量÷檢查試樣總數量）× 100%

4.抽樣作業：
 4. 1 普通檢驗水準：
     MIL-STD-105D表中之普通檢驗水準，共分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級，本作業須知採用普

通檢驗Ⅱ級。

4. 2 抽樣檢驗之等級分為減量檢驗、正常檢驗及嚴格檢驗。

4. 3 決定抽樣等級：

4. 3. 1 申請者於未完成事業計劃書所承諾建設基地臺總數量前之基地臺抽樣檢驗等級：
     (1)正常檢驗：
       於無線電基地臺架設完成後，第一次審驗時，一律採用正常檢驗。

(2)由正常檢驗轉成嚴格檢驗：
          於實施正常檢驗時，申請審驗經連續二批被判定不合格者，改採用嚴格檢驗。
        (3)由嚴格檢驗轉成正常檢驗：
          於實施嚴格檢驗時，申請審驗經連續二批被判定合格者，改採用正常檢驗。

4. 3. 2 申請者於完成事業計劃書所承諾建設基地臺總數量後，建設基地臺之抽樣檢驗等級：
        (1)減量檢驗：
          經營者在無線電電臺執照有效期問內，曾經國家通訊傳播委員會(以下簡稱本會)

依行動通信管理規則第五十一條通知改善者，採用正常檢驗，否則採減量檢驗。
        (2)由減量檢驗轉成正常檢驗：
          於實施減量檢驗時，經檢驗不合格者，或檢驗結果之缺點數適介於合格及不合格

間者，改採用正常檢驗。
        (3)由正常檢驗轉成減量檢驗：

於實施正常檢驗時，連續二批申請審驗全部被判定合格者，則改採用減量檢驗。

4. 3. 3 申請者架設增波器或架設微細胞基地臺時之抽樣檢驗等級依4. 3. 2規定辦理。

5.檢驗標準：

5. 1 缺點等級：
  缺點等級係依據各行動通信業務之技術審驗規範所定之審驗項目缺點等級評定而得，

其等級分為主要缺點（以＂A＂表示）及次要缺點（以＂B＂表示）。

5. 2 合格品質水準AQL ( Acceptable Quality Levels ) : 
     1.重缺點（A ) : AQL採用2.5。
     2.總缺點（A+B）: AQL採用4.0。

5. 3 檢驗抽樣標準：依普通檢驗抽樣標準（如附表一）。

6. 合格判定標準：

6. 1 基地臺設備審驗表內有任何一項主要項目不符合規定，即計一個主要缺點。有任何一項次要項目不符合規定，即計一個次要缺點。

6. 2 累計主要缺點為「重缺點（A）」，累計主、次要缺點為「總缺點（A+ B）」；如「重缺點（A）」及「總缺點（A + B）」均小於或等於合格判定數，即判定為合格，否則判定不合格。

6. 3 如有下列任何一種情形時，該批檢驗即判定不合格，不續作檢驗：
  1.基地臺及天線之架設地址與電臺架設許可證（或電臺執照）之設置地址不符者。

2.基地臺射頻設備未經審定合格證明者。
  3.基地臺架設處所未經合法權利人之同意者。

6. 4 若發現重缺點或總缺點數達應判定不合格之數時，則不再續做其他項目之檢驗。

7. 基地臺審驗作業流程：
   數位式低功率無線電話業務、行動電話業務、無線電叫人業務、行動數據通信業務及中繼式無線電話業務之基地臺審驗，由本會各區監理處受理，進行抽樣審驗，審驗結果如判定合格，須待系統技術審驗合格後，始核發電臺執照，如判定不合格，須於改善後再申請複驗。
基地臺審驗作業流程如附表二。

8. 其他事項：
 8. 1 申請者變更基地臺電臺地址或機件廠牌型號者，應向本會申請換發電臺架設許可，架

設完成經審驗合格後，始得核發電臺執照。
     申請者變更基地臺天線地址或射頻單體數量者，應報請本會備查；其屬已取得電臺

執照者，應於一個月內完成裝置，再報請本會換發電臺執照；如無法於一個月內完成

裝置，須於期限屆滿前敘明理由申請展期，展期最長不得逾一個月，並以一次為限。

8. 2 申請者於電臺執照期限屆滿前二個月起之一個月內，應向本會申請換發執照，新照有

效期間自舊照有效期屆滿次日起計算之。

前項申請換照，如電臺執照所載項目未有變更者，本會得逕予換照，無需重新辦理技術審驗，如電臺地址、天線地址、機件廠牌型號或射頻單體數量有變更者，應依8. 1之規定辦理。

普通檢驗項目抽驗標準表

| 品質表示：不良率(%) | 重 缺 點(A)：2.5 AQL 總缺點(A+B)：4.0 | 檢驗水準：普通Ⅱ |
| --- | --- | --- |
| 每 批 數 量 | 正 常 檢 驗 | 嚴 格 檢 驗 | 減 量 檢 驗 |
|  | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) | 總缺點(A+B) | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) | 總缺點(A+B) | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) | 總缺點(A+B) |
|  |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |
| 50(含) 以下 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 51~90 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91~150 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 151~280 | 32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 281~500 | 50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 501~1200 | 80 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 1201以上 | 125 | 7 | 8 | 10 | 11 | 125 | 5 | 6 | 8 | 9 | 50 | 3 | 6 | 5 | 8 |

備註：每批數量等於或低於最低抽驗數量，則須全數檢驗。

# Text boxes

（依相關收費標準繳費）

繳納審驗費

是

否

否

是

否

是

改善後申請複驗

（以1次為限）

判定是否合格？

各區監理處執行抽樣審驗

填寫自評報告書

先自行審驗

國家通訊傳播委員會

電信業者

通知業者抽樣及複驗日期

函告業者

結案

核發電臺執照

判定是否合格？

各區監理處執行抽樣審驗

通知業者抽樣及審驗日期

補正資料

通知補正

資料是否齊全

通知業者繳交審驗費

各區監理處收件

書面審核

附表二：數位式低功率無線電話業務、行動電話業務、無線電叫人業務、行動數據通信業務、中繼式無線電話業務審驗作業流程圖

附表一