附件七       衛星廣播地球電臺自行審驗報告書

(一)  一般性審驗：

| 審驗項目 | 自評 | 審驗結果 | 說月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.電臺及天線地址與架設許可證(或電臺執照)是否相符 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 架設許可證(或電臺執照)備查 |  |
| 2.天線高度、基座面積是否與申請相符 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |  |
| 3. 航空色標與標示燈具是否依規定裝設(天線結構高度超過地平面60m者) | 符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |  |
| 4. 電臺天線結構應具有標示燈具，並應與高壓電力線保持安全距離,避免危及公共安全；其電波放射有害人畜之範圍，應設置明顯警告標示,禁止人畜進入。 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |  |
| 5.工程日誌 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |  |
| 6. 電臺之運作 □採用遠端(remote)控制 □不採用遠端(remote)控制 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 |  |  |
| 7.裝設不斷電電源系統 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 維持節目信號之暢通及適當品質 |  |
| 8.天線發射之最低仰角設定值 (非自動追蹤者免填最低仰角設定值) | 符合 最低仰角設定值 | 符合 待澄清 不符合 | 為確保公眾安全及避免干擾其他通信 |  |
| 9.高功率放大器及天線之廠牌、型號、數量與架設許可證相符 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 架設許可證(或電臺執照)備查 |  |

# 廣播電視業者章及代表人章:

# 附件七     衛星廣播地球電臺自行審驗報告書

# （二）  技術審驗:

| 審驗項目 | 審 驗 數 據 | 自 評 | 審 驗 結 果 | 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.衛星機構認可證明文件 | 符合衛星機構所定之傳輸規格 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附衛星機構認可之測試報告文件或佐證資料 |  |
| 2.天線特性 | 須符合本技術規範 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附原廠天線測試報告或現場實測測試報告 |  |
| 3.頻 率 容 許 度 1PPM = 10-6 | 依發射頻率由低至高至少測試三個載波頻率 1.載波頻率 Hz、 Hz、 Hz 容許度標準值為 +/- 10 PPM、 2.量測值 PPM、 PPM、 PPM | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附測試報告 (測試時間；每半小時測一次至少連續測12小時以上) |  |
| 4.發射限制 | 衛星機構所定規範 FCC Part 25規定 本規範所定之規定 (以頻譜分析儀測量之) | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附測試報告 |  |
| 5.混附波限制 | 混附波輻射功率不得大於 dBW/4KHz , dBW 相對於期望載波 dB (以頻譜分析儀測量之) | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附測試報告 |  |
| 6. 接地電阻 | 設備系統接地電阻≦50 歐姆 避雷接地系統電阻≦10 歐姆 | 符合 | 符合 待澄清 不符合 | 檢附測試報告 |  |

本業者依法據實填寫審驗之自評內容

日期：							廣播電視業者章及代表人章:

審驗人員：