建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(一)
表18-2
編號：

        檢測日期； 年 月 日
備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。
承裝商	□電信工程業名稱 / □電器承裝業名稱					登記執 / 照號碼					公會會員證號
				有效日期					有效日期
	營利事業統一編號					營業地址					電 話
建築地點
建物名稱
檢附資料			1.各樓層住戶門牌號碼表影本一份。 / 2.建築物外觀、總配線箱（或集中總箱、MDF架）、主配線箱、宅內配線箱、接地電阻測試與絕緣電阻測試之照片各一張。
項 目					方式		檢 測 結 果
1.本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？					檢 視		□ 符合 / □ 不符合
2.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖?					□ 符合 / □ 不符合
3.電信管、箱（架）之尺寸大小、數量及位置是否符合經審查之設計圖?					□ 符合 / □ 不符合
4.各類配線箱（室）是否依6.3.7規定，設有加鎖裝置？					□ 符合 / □ 不符合
5.電信保安接地電阻量測：（將實際量測數值填於下欄） / □ 一般建築物是否為25Ω以下？ / □ 設置電信室建築物是否為10Ω以下？					測 試		□ 符合 / □ 不符合
第一處		第二處		第三處			第四處				第五處			第六處				第七處			第八處

承裝商簽章