建築物屋內外電信設備審驗紀錄表
表18-8
編號：

# (審驗機構用) 審驗日期； 年 月 日
起造人		名稱					電 話
		身分證字號或 / 營利事業統一編號					營業地址
審驗機構		姓 名					電 話
		公司或機構名稱 / 扣繳單位統一編號					公司或 / 機構地址

建物名稱
建築地點
建造執照號碼
項 目					※審查結果
1.本案所送之□表18-2、□表18-3、□表18-3A、□表18-3B、□表18-4、□表18-5、□表18-5A檢測資料是否完備、確實？對於表列之測試項目部分，必要時得抽驗任一項目。					□ 符合 / □ 不符合
配管及箱體	2.電信保安接地系統是否符合技術規範之規定？					□ 符合 / □ 不符合
	3.引進管管數、管徑及位置是否符合經審查之設計圖？					□ 符合 / □ 不符合
	4.主幹系統之配管是否符合設計圖？					□ 符合 / □ 不符合
	5.抽檢 樓層主配線箱之配管數是否符合設計圖？					□ 符合 / □ 不符合
	6.各類配線箱（室）是否有加鎖裝置？					□ 符合 / □ 不符合
配線及設備	7.總配線箱（架）之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱線纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？					□ 符合 / □ 不符合
	8.主幹系統之配線總數是否符合設計圖？					□ 符合 / □ 不符合
	9.抽檢 樓層主配線箱之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱內適當位置，是否標明相對應之線纜號碼？					□ 符合 / □ 不符合
	10.光終端配線架（箱）是否符合設計圖？（引進光纜適用）					□ 符合 / □ 不符合
審查意見					審驗機構簽章
				判定： / □合格，審查項目均符合規定。 / □不合格
				審驗類別： / □電纜窄頻 / □電纜寬頻 / □引進光纜

備註：1.符合本規範18.4.3者，審驗機構審驗時，得以審核其所送之表18-2、18-3、18-3A、18-3B、18-4、18-5、18-5A檢測資料是否完備，以及表18-6代替現場查驗。」。但五層以下之社區型建築物，其總戶數在三十戶以上者，應依18.4.2規定至現場抽驗，每十戶至少抽檢一戶。
2.本表由審驗機構審驗使用。