衛星廣播地球電臺自行審驗報告書
  （一）一般性審驗：
審驗項目	自評	審驗結果	說明	備註
1.電臺及天線地址與架設許可證(或電臺執照)是否相符	符合	符合 / 待澄清 / 不符合	架設許可證(或電臺執照)備查
2.天線高度、基座面積是否與申請相符	符合	符合 / 待澄清 / 不符合
3. 航空色標與標示燈具是否依規定裝設(天線結構高度超過地平面60m者)	符合	符合 / 待澄清 / 不符合
4. 電臺天線結構應具有標示燈具，並應與高壓電力線保持安全距離,避免危及公共安全；其電波放射有害人畜之範圍，應設置明顯警告標示,禁止人畜進入。	符合	符合 / 待澄清 / 不符合
5.工程日誌	符合	符合 / 待澄清 / 不符合
6. 電臺之運作 / □採用遠端(remote)控制 / □不採用遠端(remote)控制	符合	符合 / 待澄清 / 不符合
7.裝設不斷電電源系統	符合	符合 / 待澄清 / 不符合	維持節目信號之暢通及適當品質
8.天線發射之最低仰角設定值 / (非自動追蹤者免填最低仰角設定值)	符合 / 最低仰角設定值	符合 / 待澄清 / 不符合	為確保公眾安全及避免干擾其他通信
9.高功率放大器及天線之廠牌、型號、數量與架設許可證相符	符合	符合 / 待澄清 / 不符合	架設許可證(或電臺執照)備查

# 公司章及代表人章:
# 衛星廣播地球電臺自行審驗報告書
# （二）技術審驗:
審驗項目	審 驗 數 據	自 評	審 驗 / 結 果	說 明	備 註
1.衛星機構認可證明文件	符合衛星機構所定之傳輸規格	符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附衛星機構認可之測試報告文件或佐證資料
2.天線特性	須符合本技術規範	符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附原廠天線測試報告或現場實測測試報告
3.頻 率 / 容 許 度 / 1PPM = 1/10-6	依發射頻率由低至高至少測試三個載波頻率 / 1.載波頻率 Hz、 / Hz、 Hz / 容許度標準值為 +/- 10 PPM、 / 2.量測值 PPM、 / PPM、 PPM	符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附測試報告 / (測試時間；每半小時測一次至少連續測12小時以上)
4.混附波限制	混附波輻射功率不得大於 / dBW/4KHz , dBW / 相對於期望載波 dB / (以頻譜分析儀測量之)	符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附測試報告
6. 接地電阻	設備系統接地電阻≦50 歐姆 / 避雷接地系統電阻≦10 歐姆	符合	符合 / 待澄清 / 不符合	檢附測試報告

本公司依法據實填寫審驗之自評內容

 日期：	公司章及代表人章:
 審驗人員： 姓名：

地球電臺自行查驗紀錄表

地球電臺名稱					電臺負責人
地址
公司名稱					工程主管					電話
使用衛星名稱			地球電臺座標		E： N：
天線廠牌			天線型號					天線序號
天線直徑			天線增益		dBi			發射頻率範圍
載波中心頻率	MHz		載波中心頻率		MHz			載波中心頻率				MHz
載波中心頻率	MHz		載波中心頻率		MHz			載波中心頻率				MHz
地球電臺類別	□ 固定型地球電臺 □ SNG □ Fly-away □ 其它
升頻器 / (UP Converter)		廠 牌					增 益
		型 號					頻率穩定度
		序 號					數 量
升頻器 / (UP Converter)		廠 牌					增 益
		型 號					頻率穩定度
		序 號					數 量
高功率放大器 / (HPA)		廠 牌					增 益
		型 號					輸出功率
		序 號					數 量
		功率穩定度					頻率穩定度
		Spurious & Noise： dBW/4KHz 請檢附測試資料
高功率放大器 / (HPA)		廠 牌					增 益
		型 號					輸出功率
		序 號					數 量
		功率穩定度					頻率穩定度
		Spurious & Noise： dBW/4KHz 請檢附測試資料

  公司及代表人：	查驗日期： 年 月 日

  工程主管：	查驗人員：