申請審驗流程圖

微波電臺審驗技術規範相關書表

附表1	微波電臺申請審驗清單
附表2	微波電臺自評紀錄表/審驗紀錄表
附表3	區域多點分散式服務微波電臺申請審驗清單
附表4	區域多點分散式服務微波電臺自評紀錄表/審驗紀錄表
附表5	廣播電視節目中繼電臺發射機自評紀錄表/審驗紀錄表
附表6	普通檢驗項目抽樣審驗標準表

# 附表1
# 微波電臺申請審驗清單
電臺種類：固定微波電臺 行動微波電臺 / 廣播電視節目中繼固定微波電臺(數位調變且具雙向傳輸功能者適用) / 廣播電視節目中繼行動微波電臺(數位調變且具雙向傳輸功能者適用)
申請人(公司)					申請日期
聯絡人					聯絡人電話
工程主管					公司或負責人簽章
序號	電臺編號		電臺名稱	電臺地址	發射頻率 / ( MHz )	頻寬 / ( MHz )		發射功率	設置核准證明號碼
1

2

3

4

5

欄位不敷使用時，請自行擴充列出。

附表2
# 微波電臺自評紀錄表/審驗紀錄表
一、基本資料
申請人(公司)		設置核准證明(或電臺執照)號碼
電臺種類	固定微波電臺 行動微波電臺 / 廣播電視節目中繼固定微波電臺(數位調變且具雙向傳輸功能者適用) / 廣播電視節目中繼行動微波電臺(數位調變且具雙向傳輸功能者適用)
工程主管		連絡電話
電臺名稱
電臺編號		電臺型號
電臺地址 / (或車牌號碼)
天線地址 / (或車牌號碼)
天線高度	建築物高度 m＋天線及鐵塔(支架)長度 m / ＝天線高度 m(距地面最高者)

二、一般審驗
審驗項目及方法		自評	審驗結果	說明	備註
1	電臺、天線地址與電臺設置核准證明相符。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
2	查核天線廠牌‎、型號、增益、數量、尺寸(需提天線規格證明文件或型錄)。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
3	射頻設備審驗證明之查核：微波電臺射頻設備須經審驗合格並貼上主管機關審驗合格標籤，且其設備型號須與審驗合格標籤所載者相符（審驗合格標籤應貼於設備適當位置）。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合		審驗號碼： / __________

三、射頻審驗
審驗項目及方法		自評	審驗結果	說明	備註
1	發射頻率 / (以下擇一方法測試) / 操作面板或介面終端機直接顯示頻率值。 / 如顯示值為通道號碼(Channel Number)，申請人需提出相關證明文件供核對頻率。 / 使用計頻器量測。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
2	發射功率 / (以下擇一方法測試) / 操作面板或介面終端機直接顯示功率值。 / 操作面板或介面終端機顯示數目值，由數目值與功率對照表查出功率值，申請人提供原廠證明之數目值與功率對照表。 / 測量AGC電壓，由對照表查出發射功率值，申請人依不同頻段及型式之微波系統提供原廠證明之AGC電壓與發射功率對照表。 / 使用功率計量測。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	功率不得超過10 W，但使用12.75 GHz至13.15 GHz頻率之發射機者，其電功率不得超過5 W。
3	發射頻寬 / (以下擇一方法測試) / 操作面板或介面終端機直接顯示頻寬值。 / 操作面板或介面終端機直接顯示E1容量，由使用E1容量對照發射頻寬值，需提出原廠相關證明文件。 / 使用頻譜分析儀量測。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	不得超過核定頻寬。
4	誤碼率 / 由本地電臺下遠端折回指令，送2E15之碼任選測一E1(或T1)電路或送2E20(或2E23)之碼型測T3(或STM-1)電路，測試時間為30分鐘。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	測試標準為BER≦10-7。 / 電波傳播經海面者，本項得免測，惟需提供自評測試資料。
5	電波功率密度： / 最大電磁波功率密度為1 mW/cm2。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	本項為選測項目，如遇有干擾或電磁波疑慮時，主管機關得進行本項測試。
6	有效等向輻射功率(EIRP)： / 應使用具有指向性之發射天線，且EIRP應在85 dBm以下。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	本項為選測項目，如遇有干擾或電磁波疑慮時，主管機關得進行本項測試。

四、審驗結果
項別	自評	審驗結果	審驗意見
一般審驗	符合 / 不符合	符合 / 不符合
射頻審驗	符合 / 不符合	符合 / 不符合

審驗結果：合格 不合格	日期：	年	月	日
審驗單位：
審驗人員：	審驗單位主管：

附件-微波電臺電波功率密度測試位置示意圖
申請人				量測日期
微波電臺編號				微波電臺名稱
微波電臺地址
測試位置應含上視圖及側視圖，並須依下列規定畫出： / 須將建築物平面之外緣標示出，如有其他建物（水塔、屋凸等）亦應一併標示出。 / 須標示出所選指向方向測試點之位置及天線水平距離。 / 須標示出天線位置、方向及高度。 / 測試位置俯視圖：
測試位置側視圖：
公司代表人			公司或負責人簽章
審驗單位
審驗人員			審驗單位主管

附表3
# 區域多點分散式服務微波電臺申請審驗清單
申請人(公司)				申請日期
聯絡人				聯絡電話
集線電臺總數量				接取電臺總數量
類別	編號		集線/接取電臺地址		廠牌型號			門號數	通信埠數
集線 / 電臺
接取 / 電臺

集線 / 電臺
接取 / 電臺

合計

附表4
# 區域多點分散式服務微波電臺自評紀錄表/審驗紀錄表
一、基本資料
申請人(公司)			設置核准證明(或電臺執照)號碼
代表人
公司地址
電臺種類	集線電臺 接取電臺
工程主管			聯絡電話
電臺名稱
電臺編號			電臺型號
電臺地址
天線地址
天線高度	建築物高度 m＋天線及鐵塔(支架)長度 m / ＝天線高度 m(距地面最高者)
測試頻道		發射頻率			頻寬

二、一般審驗
項別	審驗項目		自評	審驗結果	說明	備註
一般項目	1	微波電臺、天線地址須與設置核准證明(或電臺執照)所載相符。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	如設置核准證明所載地址與實際裝設地址不符，而係屬同一棟或相鄰建築物(隔巷亦可)時，於補辦變更資料後，不列入缺點。
	2	射頻設備審驗證明之查核：微波電臺射頻設備須經審驗合格並貼上主管機關審驗合格標籤，且其設備型號須與審驗合格標籤所載者相符（審驗合格標籤應貼於設備適當位置）。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合		審驗號碼：
	3	應符合航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法之規定；其天線高度超過地面60公尺者須依民航相關法規設置航空障礙物標誌及障礙燈。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
參考項目	1	微波電臺內之機具設置牢固，防止設備損壞或故障，以維持電信服務之適當品質。	同意辦理			※實際內容標準請申請人依相關法令規定辦理。 / ※申請人發包工程或採購設備時，建議列為驗收要求，以確保通信品質及安全。
	2	具有通信用單一接地裝置，不與避雷接地共用。	同意辦理
	3	接地電阻：15歐姆以下。	同意辦理
	4	裝妥備用電源(蓄電池或備用發電機)。	同意辦理

二、射頻審驗
審驗項目		自 評	審驗結果	說明	備 註
1	發射頻率 / (以下擇一方法測試) / 由操作面板或介面終端機直接顯示頻率值。 / 如顯示值為通道號碼(Channel Number)時，申請人須提出相關佐證文件供核對頻率。 / 以測試儀器實際量測發射頻率值。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合
2	發射功率 / (以下擇一方法測試) / 操作面板或介面終端機直接顯示功率值。 / 操作面板或介面終端機顯示數目值，由數目值與功率對照表查出功率值，申請人應提供原廠證明之數目值與功率對照表。 / 以測試儀器實際量測發射功率值。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	功率不得超過10 W，但使用12.75 GHz至13.15 GHz頻率之發射機者，其電功率不得超過5 W。
3	發射頻寬 / (以下擇一方法測試) / 操作面板或介面終端機直接顯示頻寬值。 / 操作面板或介面終端機直接顯示數位介面速率，再由數位介面速率對照發射頻寬值，惟需提出原廠相關佐證資料。 / 以測試儀器實際量測發射頻寬。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	不得超過核定頻寬。
4	誤碼率 / (以下擇一方法測試) / 點對點測試：以集線電臺對接取電臺進行測試。 / 折迴測試：由集線或接取電臺任選一數位界面傳輸埠，下達遠端折迴指令或以人工方式進行折迴測試。	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	測試時間30分鐘，測試標準為BER≦10-7
5	電波功率密度 / 功率值： dBm / 天線因子(AF)： dB/m / 電場強度： V/m / 功率密度： mW/cm2 / 電波功率密度合計： mW/cm2	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	1 mW/cm2以下。 / 檢附每一微波電臺之測試位置示意圖，如附件。
6	有效等向輻射功率(EIRP) / 微波電臺射頻單體發射功率： dBm / 天線增益： / 饋電線損失： dB/100m / 饋電線長度： m / 連接器損失： dB / 連接器個數： 個	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	57 dBm以下。但使用具有指向性之發射天線者應在85 dBm以下。
	發射機 dBm－連接器 dB－饋電線損失 dB+天線增益 dBi＝天線輸出總功率 dBm

三、審驗結果
項別	自評	審驗結果	審驗意見
一般審驗	符合 / 不符合	符合 / 不符合
射頻審驗	符合 / 不符合	符合 / 不符合

審驗結果：合格 不合格	日期：	年	月	日
審驗單位：
審驗人員：	審驗單位主管：
附件-區域多點分散式服務微波電臺電波功率密度測試位置示意圖
申請人				量測日期
微波電臺編號				微波電臺名稱
微波電臺地址
測試位置應含上視圖及側視圖，並須依下列規定畫出： / 須將建築物平面之外緣標示出，如有其他建物（水塔、屋凸等）亦應一併標示出。 / 須標示出所選指向方向測試點之位置及天線水平距離。 / 須標示出天線位置、方向及高度。 / 測試位置俯視圖：
測試位置側視圖：
公司代表人			公司或負責人簽章
審驗單位
審驗人員			審驗單位主管

附表5
# 廣播電視節目中繼電臺發射機自評紀錄表/審驗紀錄表
一、基本資料
申請人(公司)					電臺編號					證照號碼
代表人					呼號
公司地址
電臺名稱					接收對方或相互通信電臺					名稱
				地址
電臺種類			廣播電視節目中繼固定微波電臺 廣播電視節目中繼行動微波電臺
			主機 備機
申請設立電臺機關或團體			名稱					頻率				發射			MHz
				接收			MHz
			地址					收信機				廠牌
				型號
電臺負責人			職稱					序號
			姓名					天線型號				發射
			電話					接收
工程主管					電源供給情形
發射站資料
電臺名稱
電臺地址 / (或車牌號碼)
電臺位置			東經		度 分 秒 (方格東： ． 公里)
			北緯		度 分 秒 (方格北： ． 公里)
			(須附內政部發售之臺灣地區經建版五萬分之一地形圖，並標示電臺位置，全區性電臺申請案件得酌改用四十萬分之一臺灣區全圖)
建築物高度					海拔高度					天線鐵塔高度
發射機資料					發射機類型：微波機 STL
				輸入信號型式：類比 數位
發射機 / 號碼	廠牌			型號			序號				數量					頻寬			發射功率					發射標識		頻率容許差度
1
2
3
發射天線資料
廠牌			型號			座標位置				方向					天線極化 / 垂直/水平					天線增益				天線本體高度

接收站資料
電臺名稱		地址					路徑長度(公里)					東經 / (方格東)					北緯 / (方格北)					天線海拔高度

傳輸電路資料
發射機 / 號碼	頻率	天線極化 / 垂直/水平	接收站名	路徑 / 損失	發射天線		接收天線
					型號	海拔高度	型號	海拔高度
1
2
3

二、審驗項目
審驗項目		自評	審驗結果	說明	備註
1	發射機輸出電功率 / 核定功率：______W / 實測功率︰______W	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	不得超過核定電功率5%。
2	頻率容許差度 / 核定中心頻率︰________MHz / 實測中心頻率︰________MHz / 頻率容許差度標準值：__________ ppm / 量測值： / __________ ppm	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	頻率容許差度應符合無線電頻率使用管理辦法第33條規定。
3	使用頻寬 / 核定頻寬︰_______Hz / 實測頻寬︰_______Hz	符合 / 不符合	符合 / 待澄清 / 不符合	不得超過核定頻寬。

審驗結果：合格 不合格	日期：	年	月	日
審驗單位：
審驗人員：	審驗單位主管：
附表6
# 普通檢驗項目抽樣審驗標準表
品質表示：不良率(%)					重缺點(A)：2.5 / AQL / 總缺點(A+B)：4.0					檢驗水準：普通Ⅱ
每 批 / 數 量	正 常 檢 驗					嚴 格 檢 驗					減 量 檢 驗
	抽 / 驗 / 數 / 量	重缺點 / (A)		總缺點(A+B)			抽 / 驗 / 數 / 量	重缺點 / (A)		總缺點(A+B)			抽 / 驗 / 數 / 量	重缺點 / (A)		總缺點(A+B)
		合 / 格 / 判 / 定 / 數	不 / 合 / 格 / 判 / 定 / 數	合 / 格 / 判 / 定 / 數		不 / 合 / 格 / 判 / 定 / 數		合 / 格 / 判 / 定 / 數	不 / 合 / 格 / 判 / 定 / 數	合 / 格 / 判 / 定 / 數	不 / 合 / 格 / 判 / 定 / 數			合 / 格 / 判 / 定 / 數	不 / 合 / 格 / 判 / 定 / 數	合 / 格 / 判 / 定 / 數	不 / 合 / 格 / 判 / 定 / 數
50(含) / 以下	8	0	1	1		2	8	0	1	1	2		3	0	1	0	2
51~90	13	1	2	1		2	13	1	2	1	2		5	0	2	0	2
91~150	20	1	2	2		3	20	1	2	1	2		8	0	2	1	3
151~280	32	2	3	3		4	32	1	2	2	3		13	1	3	1	4
281~500	50	3	4	5		6	50	2	3	3	4		20	1	4	2	5
501~1200	80	5	6	7		8	80	3	4	5	6		32	2	5	3	6
1201以上	125	7	8	10		11	125	5	6	8	9		50	3	6	5	8

備註：每批數量等於或低於最低抽樣審驗數量，則須全數審驗。