附表2-1
# 調頻廣播電臺發射機自評紀錄表
 主機 備機___
一、基本資料
申請人(公司)
代表人
工程主管			聯絡電話
電臺名稱			呼號
電臺地址
發射機資料
廠牌			型號
序號
激勵器資料
廠牌			型號
序號
音頻信號處理器資料
廠牌		型號
序號
發射天線資料
廠牌			型號
極化型式			天線組數
天線增益	dB
座標位置	東經 ；北緯
天線基座 / 海拔高度	m		鐵塔本體 / 高度		m

二、發射機審驗項目
審驗項目			自評	說明	備註
1	輸出電功率	量測值：________W	符合 / 不符合	不得超過核定電功率5%。
2	頻率擺距	量測值： / 正調變：_____kHz / 負調變：_____kHz	符合 / 不符合	發射機之調變百分率，在規定頻率及功率輸出時，頻率偏移應為正負75 kHz，並定之為100%調變。經常播音時，發射機之最高調變百分率不得低於90%，亦不得超過100%。 / 即最高調變百分率應介於67.5 kHz至75 kHz間。
3	頻率容許差度	載波頻率：________ Hz / 頻率容許差度量測值： / __________ Hz	符合 / 不符合	應符合無線電頻率使用管理辦法第33條規定。 / 頻率容許差度標準值：±2000 Hz；若電功率50 W以下則標準值為：±3000 Hz。
4	音頻響應	※量測值請填本表「三、音頻響應量測表」。	符合 / 不符合	預強調特性測量值應介於標準預強調曲線上下限曲線間，下限曲線自100 Hz至7.5 kHz低於上限曲線3 dB，自100 Hz至50 Hz，自3 dB起以每韻階1 dB均勻降低(50 Hz時為4 dB)，自7.5 kHz至15 kHz則自3 dB起以每韻階2 dB均勻降低(15k Hz時為5 dB)。
5	失真百分率	※量測值請填本表「四、失真百分率量測表」。	符合 / 不符合	在50 Hz至100 Hz(含)調變頻率時，百分率不得超過3.5%；在100 Hz以上至7.5 kHz(含)時，不得超過2.5%；在7.5 kHz以上至15 kHz(含)時不得超過3%。
6	輸出雜音位準	量測值：______dB / (以1 kHz輸入信號在100%調變時之音頻位準為0 dB)	符合 / 不符合	在50 Hz至15 kHz頻帶內應至少較頻率偏移為正負75 kHz (100%調變)時之聲音頻率位準低60 dB。
7	諧波及混附發射	量測值： / 主載波：_______dB / 二次諧波：_______dB / 三次諧波：_______dB / 測試方式： / 以頻譜分析儀實測 / 檢視發射機原廠有關混附發射之測試資料	符合 / 不符合	在距發射中心頻率120 kHz至240 kHz(含)處應抑低至未調變載波之25 dB以下， 240 kHz至600 kHz(含)處應抑低至35 dB以下，600 kHz以上應抑低至80 dB以下或依43+10 log(輸出電功率，單位：W)方式計得之dB值。 / 二次諧波及三次諧波若於機房內無法量測時，得於距發射天線兩倍波長距離外量測，其量測值應抑低至主載波60 dB以下。

三、音頻響應量測表
下表A為實測值，B為以1 kHz為參考基準與其他頻率量測值之差值，同一調變百分率之B值可再加上一常數(-2.1至0.9)修正，修正後須符合限值。
調變頻率(Hz) / 調變百分率		50	100	200	400	1k	2k	3k	5k	7k	10k	15k
25%調變	A( )
	B(dB)					0
50%調變	A( )
	B(dB)					0
100%調變	A( )
	B(dB)					0
限值	上限	0	0	0	0.2	0.9	2.8	4.8	8.5	11	13.8	17
	下限	-4	-3	-3	-2.8	-2.1	-0.2	1.8	5.2	8	10	12

四、失真百分率量測表
調變頻率(Hz) / 調變百分率	50	100	200	400	1k	2k	3k	5k	7k	10k	15k
25%調變
50%調變
100%調變
限值	≦3.5%		≦2.5%							≦3%

五、調頻立體聲審驗項目
審驗項目		自評	說明	備註
1	導引副載波頻率量測值： / ___________Hz	符合 / 不符合	導引副載波之頻率為19 kHz正負2 Hz。
2	導引副載波對主載波之調變度：_____%	符合 / 不符合	傳送時對主載波之頻率調變應限在8%至10%間。
3	立體聲副載波應為導引副載波之二倍頻，當導引副載波每次與時軸相交時，立體聲副載波應同時以正坡度與時軸相交叉。	符合 / 不符合
4	立體聲副載波之調變位準應予抑制，使其低於主載波1%調變位準。	符合 / 不符合
5	※量測值請填本表「六、立體聲分離度量測表」。	符合 / 不符合	當僅有一穩定之左方(或右方)信號存在時，主頻路信號以及立體聲副載波雙邊帶外緣兩種之零點間相位差，在調變信號頻率自50 Hz至15 kHz之範圍內不得超過正負3度。但立體聲分離度在音頻50 Hz至15 kHz間應小於29.7 dB。
6	副頻路信號在主頻路內之串音量測值：______dB	符合 / 不符合	由立體聲副頻路內信號在主頻路中所引起之串音至少應低於90%調變時40 dB。
7	主頻路信號在副頻路內之串音量測值：______dB	符合 / 不符合	由主頻路信號在副頻路內所引起之串音至少應低於90%調變時40 dB。

六、立體聲分離度量測表
調變信號頻率(Hz)	50	100	200	400	1k	2k	3k	5k	7k	10k	15k
左方信號在右頻路內(dB)
右方信號再左頻路內(dB)
限值	＜29.7 dB

七、其他審驗項目
審驗項目			自評	說明	備註
1	調頻發射機之構造及裝置	輸出電功率功能及反射電功率等監視功能。以上各種監視功能顯示值之準確度應在正負2%以內。 / 發射機之裝置應牢固，接線須整齊，並有足夠之絕緣，各種組件不得放置於面板或機架之外。如配備確有需要放置於機架外時，應做安全防護及接地，發射機裝置之接地電阻應小於10 Ω。 / 接地電阻量測值：_____Ω / 發射機(含激勵器)須具備援功能，可作主備機切換發射，或具抽換功率模組功能；備援發射功率不得小於主機之四分之一，亦不得大於主機發射功率，其頻率應與主機相同。但學校實習廣播電臺得免設此項。	符合 / 不符合
2	電臺之天線	天線之架設應符合航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法之規定；其天線高度超過地面60公尺者須依民航相關法規設置航空障礙物標誌及障礙燈。 / 天線結構應安全牢固，桿塔及其拉線應經常保養。 / 天線鐵塔基座周圍應設置適當之安全圍籬及警語。	符合 / 不符合
3	電臺應有之量測儀器	計頻器 / 電功率計 / 調頻調變監視器 / 電場強度計	符合 / 不符合

八、主要服務區電場強度：(以標準偶極天線離地2公尺測量)
測量地點	距發射天線距離(km)	電場強度(dBμV/m)

檢驗結果：合格 不合格	日期：____年____月____日
檢驗人員：____________	工程主管：____________